## Sheet1
材料編號 | 庫存量 | 單位 | 品名規格 | 工單號碼： MM-ORD22002 案件名稱：48V/54AH PCB版電池組 ESS 快拆LBF0016054JCD0000 | 工單號碼：MM-ORD22002 案件名稱：48V/54AH PCB版電池組 ESS 快拆 配件 | 工單號碼：MM-ORD22002 案件名稱：上層盒 LC2AAFA04 AC供電/安費諾單入/TDK/100A/PV1000V/DHAB/RU | 工單號碼：MM-ORD22002 總需求量 | 實際庫存
ANAGWJ76 | 8 | ST | 揮發性有機氣體偵測器 廠牌：育強 型號：GTF300-VOC-AR |  |  |  | 0 | 8
ANAGWJ77 | 8 | ST | 可燃性氣體偵測器 廠牌：育強 型號：GTF200-FL-AR |  |  |  | 0 | 8
ARMAH284 A | 6 | ST | 貨櫃屋(高櫃) 2.44M x 6.06M x 2.9M 整組含安裝如附圖 |  |  |  | 0 | 6
BATBTAB8 | 99 | PC | 鋰鐵電池電流量測模組 廠牌: LEM 型號: HO 100-S-0100 |  |  |  | 0 | 99
BATBTAE1 | 2367 | PC | 電池端子 (鋰離子電池用) 廠牌:Amphenol 型號:SLPPA25BSB |  |  | 61 | 61 | 2306
BATBTAE2 | 2375 | PC | 電池端子 (鋰離子電池用) 廠牌:Amphenol 型號:SLPPA25BSR |  |  | 61 | 61 | 2314
BATBTAE3 | 406 | PC | 電池端子 (鋰離子電池用) 廠牌:Amphenol 型號:SLPRA25CPSB |  |  |  | 0 | 406
BATBTAE4 | 440 | PC | 電池端子 (鋰離子電池用) 廠牌:Amphenol 型號:SLPRA25CPSR |  |  |  | 0 | 440
BATBTAE8 | 1 | PC | 鋰鐵電池 量測模組 廠牌:研陽 型號:ACP-1104HTT |  |  |  | 0 | 1
BATBTAK8 | 936 | PC | 鋰鐵蓄電池組(COREPACK) 規格:24V x 54AH 廠牌:國軒 型號:GH024054UL |  |  |  | 0 | 936
BATBTAL3 | 178 | PC | 鋰鐵蓄電池組(COREPACK) 規格:24V x 54AH 廠牌:國軒 型號:GH02405400 |  |  |  | 0 | 178
BATBTAN2 | 146 | PC | 電池用控制箱 詳圖號:IMBOX0815 |  |  | 61 | 61 | 85
BATBTAR5 | 4643 | PC | 電池端子 圖號：BM19120901 |  |  |  | 0 | 4643
BATBTAT1 | 18 | PC | 電池組外殼 詳圖號:Chassis611 |  |  |  | 0 | 18
BATBTAT6 | 2339.5 | PC | 鋰鐵蓄電池組(COREPACK) 規格:24V x 54AH 廠牌:國軒 型號:GH024054CP | 2112 |  |  | 2112 | 227.5
BATBTAU3 | 256 | PC | 高倍率放電型 鋰鐵電池組 規格：24V 50Ah 廠牌：系統電子；型號：ES-BP-2450-1 |  |  |  | 0 | 256
BATBTAU7 | 50 | PC | 鋰鐵電池電流量測模組 廠牌: LEM 型號: HO 150-S-0100 |  |  |  | 0 | 50
BATBTAV6 | 490 | ST | 電池固定架 詳附圖：40138CLFRAME |  |  |  | 0 | 490
BATBTAV8 | 42 | PC | 電池用模組固定條 圖號：CUBR112X20X1 |  |  |  | 0 | 42
BATBTAV9 | 78 | PC | 電池用模組固定條(口型) 圖號：CUBR148X96X1 |  |  |  | 0 | 78
BATBTAW1 | 9 | PC | 電池用模組固定條 圖號：CUBR239X20X1 |  |  |  | 0 | 9
BATBTAW2 | 10 | PC | 頂部絕緣墊料 鋰離子電池用 圖號：ESSSP572X30 |  |  |  | 0 | 10
BATBTAW3 | 3 | PC | 鋰電池用絕緣片 圖號：ESSML110X42 | 不會用到 |  | 61 | 61 | -58
BATBTAW4 | 3 | PC | 鋰電池用絕緣片 圖號：ESSML568X218 |  |  |  | 0 | 3
BATBTAW5 | 3 | PC | 鋰電池用絕緣片 圖號：ESSML608X160 |  |  |  | 0 | 3
BATBTAW6 | 3 | PC | 鋰電池用絕緣片 圖號：ESSML608X180 |  |  |  | 0 | 3
BATBTAW8 | 1 | PC | 鋰電池用絕緣片 圖號：IMML190X60 |  |  | 61 | 61 | -60
BATBTAX2 | 10 | PC | 頂部絕緣墊料 鋰離子電池用 圖號：ESSSP50X220 |  |  |  | 0 | 10
BATBTAX3 | 6562 | PC | 鋰電池用絕緣片 圖號：ESSML215X110 | 2112 |  |  | 2112 | 4450
BATBTAX6 | 30 | PC | 鋰鐵電池 量測監控模組(外殼-中階版) 圖號：IMS220X180X100 |  |  |  | 0 | 30
BATBTAX7 | 38 | PC | 鋰鐵電池 量測監控模組(外殼) 圖號：IMTC478X143X500 |  |  |  | 0 | 38
BATBTAX9 | 0 | PC | 鋰鐵電池 3.2V 17AH 型號:PC40138LFP 廠牌:昇陽 詳規範 |  |  |  | 0 | 0
BATBTAY4 | 28 | ST | 電池固定架 詳附圖：PCBFRAME24V8S |  |  |  | 0 | 28
BATBTAY5 | 1078 | PC | 頂部絕緣墊料 鋰離子電池用 圖號：ESSSP268X190 |  |  |  | 0 | 1078
BATBTAZ2 | 672 | PC | 頂部絕緣墊料 鋰離子電池用 圖號：ESSSP268X181 |  |  |  | 0 | 672
BATBTAZ7 | 1570 | ST | 電池固定架 詳附圖：PCBFRAME48V16S | 1056 |  |  | 1056 | 514
BATBTAZ8 | 10354 | PC | 鋰電池用絕緣片 圖號：ESSML300X110 | 4224 |  |  | 4224 | 6130
BATBTAZ9 | 2228 | PC | 絕緣墊料 鋰離子電池用 圖號：ESSSP512X214 | 1056 |  |  | 1056 | 1172
BATBTBA1 | 10529 | PC | 頂部絕緣墊料 鋰離子電池用 圖號：ESSSP200X110 | 4224 |  |  | 4224 | 6305
BATBTBA2 | 1297 | PC | 電池模組外殼 詳圖號：ESSCHA611STA | 1056 |  |  | 1056 | 241
BATBTBA3 | 30 | PC | 鋰鐵蓄電池組(COREPACK) 規格:3.2V x 27AH 廠牌:國軒 型號:IFP20100140A27AH |  |  |  | 0 | 30
BATBTBB7 | 3084 | PC | 鋰電池用絕緣片 圖號：ESSML220X50 | 1056 |  |  | 1056 | 2028
BATBTBB8 | 3885 | PC | 鋰電池用絕緣片 圖號：ESSML568X89 | 1056 |  |  | 1056 | 2829
BATBTBD5 | 95 | PC | 鋰鐵電池電流量測模組 廠牌: LEM 型號: DHAB S/118 |  |  | 61 | 61 | 34
BATBTBH7 | 300 | PC | 電池端子 (鋰離子電池用) 紅色 詳附圖：PINRD210324 |  |  |  | 0 | 300
BATBTBH8 | 252 | PC | 電池端子 (鋰離子電池用) 黑色 詳附圖：PINBK210324 |  |  |  | 0 | 252
BATBTBJ5 | 924 | ST | 電池端子 圖號：21040701 |  |  |  | 0 | 924
BATBTBK1 | 8 | PC | 鋰鐵電池 量測監控模組(外殼-200A) 圖號：IM478X143X350 |  |  |  | 0 | 8
BATBTBK9 | 8 | PC | 台塑鋰鐵電池 量測模組 型號：UPC-A101FM 須包含台塑電池LOGO |  |  |  | 0 | 8
BATBTBL8 | 84 | PC | 鋰鐵電池電流量測模組 廠牌: LEM 型號: HOYL 600-S-0100 |  |  |  | 0 | 84
BATBTBM7 | 1928 | PC | 電池模組-塑膠外殼 詳圖號：352X222X184 |  |  |  | 0 | 1928
BATBTBML9005301 | 15 | PC | 電池組外殼 圖號:WET10 |  |  |  | 0 | 15
BATBTBML9007001 | 30 | PC | 電池組外殼 詳圖號:BM19112502 |  |  |  | 0 | 30
BATBTBMLG008201 | 5 | PC | 電池組外殼 圖紙：NL2711 |  |  |  | 0 | 5
BATBTBMM900X401 | 1 | PC | 鋰鐵電池儲能櫃 480V200AH 含30 kw PCS、控制模組等 廠商: 翰可 型號:Microgrid 3090 |  |  |  | 0 | 1
BATBTBMN9005801 | 114 | PC | 鋰鐵電池 24V 43AH 型號: LF024043 廠商:國軒 高功率 |  |  |  | 0 | 114
BATBTBMN900F101 | 6 | PC | 鋰鐵電池用 量測模組外殼 圖號. : 3UBOXWITHOUTHOLE |  |  |  | 0 | 6
BATBTBMN900F201 | 1 | PC | 鋰鐵電池用 量測模組外殼 圖號. : 3UBOXWITHHOLE |  |  |  | 0 | 1
BATBTBMN901C501 | 0 | PC | 鋰鐵電池用 量測模組外殼 圖號. : 3UBOXWITHHOLE |  |  |  | 0 | 0
BATBTBMN901H101 | 5 | PC | 鋰鐵蓄電池組(COREPACK) 規格:24V x 54AH 廠牌:國軒 型號:GH024054 |  |  |  | 0 | 5
BATBTBMP9002701 | 0 | ST | 鋰鐵電池 432V 17Ah 廠商：昇陽，型號:LF432017 |  |  |  | 0 | 0
BATBTBMP900A001 | 96 | PC | 鋰鐵蓄電池組(COREPACK) 規格:24V x 54AH 廠牌:國軒 型號:GH024054 |  |  |  | 0 | 96
BATBTBMP900A201 | 0 | PC | 鋰鐵電池 108V 51Ah 廠商:昇陽; 型號:LF108051 |  |  |  | 0 | 0
BATBTBMP900B301 | 0 | ST | 鋰鐵電池 108V 306Ah 廠商:昇陽; 型號:LF108306 |  |  |  | 0 | 0
BATBTBN1 | 5000 | PC | 頂部絕緣墊料 鋰離子電池用 圖號：ESSSP512X214NC |  |  |  | 0 | 5000
BATBTBP5 | 0 | PC | 電池模組外殼 詳圖號：ESSCHA650L |  |  |  | 0 | 0
BATBTBQ7 | 20 | PC | 鋰鐵電池 量測模組 廠牌:研陽 型號:RTC-1010 |  |  |  | 0 | 20
BATBTBS4 | 139 | PC | 蓄電池組及零(附)件 間隔物 圖號：IMSHD115L |  |  | 61 | 61 | 78
BATBTBS5 | 141 | PC | 鋰電池固定架 詳圖號：STCTDHABS118 |  |  | 61 | 61 | 80
BATBTBT4 | 0 | PC | 鋰鐵電池 量測監控模組(外殼) 圖號：SMRIMBOX630 |  |  |  | 0 | 0
BATBTBW6 | 62 | PC | 蓄電池組零件 電池模組外殼 詳圖號：3UBOXWITHHOLE |  |  |  | 0 | 62
BATSP225 | 90 | PC | 鋰鐵電池 3.2V 20AH 如昇陽PC40155或同等級 |  |  |  | 0 | 90
BONBKP29 | 2537 | ST | 十字型半圓頭 公制全牙 不鏽鋼SUS304 M4 x 6mm x P0.7 附單墊圈單彈簧墊圈 |  |  | 427 | 427 | 2110
BONBKP31 | 1244 | ST | 六角頭全牙螺栓 公制全牙 不鏽鋼SUS304 M8 x 20mm x P1.25 附單墊圈單彈簧墊圈 |  |  | 122 | 122 | 1122
BONBKP32 | 1300 | ST | 十字型半圓頭 公制全牙 不鏽鋼SUS304 M5 x 20mm x P0.8 附單墊圈單彈簧墊圈 |  |  |  | 0 | 1300
BONBKP33 | 2144 | ST | 六角頭全牙螺栓 公制全牙 不鏽鋼SUS304 M8 x 16mm x P1.25 附單墊圈單彈簧墊圈 |  |  | 61 | 61 | 2083
BONBKP51 | 38284 | PC | 十字型埋頭 公制全牙 染黑處理 不鏽鋼SUS304 M4 x 10mm x P0.7 | 8448 |  | 1464 | 9912 | 28372
BONBKP57 | 21147 | PC | 十字型半圓頭 公制全牙 不鏽鋼SUS304 M3 x 10mm x P0.5 | 4224 |  | 122 | 4346 | 16801
BONBKQ15 | 21914 | PC | 六角頭全牙螺栓 公制全牙 不鏽鋼SUS304 M6 x 10mm x P1.0 附單墊圈單彈簧墊圈 | 4224 |  |  | 4224 | 17690
BONBKQ82 | 11476 | PC | 六角窩頭 鍍鋅碳鋼 S45C 公制全牙 M4 x 45mm x P0.7 附單墊圈單彈簧墊圈 無螺帽 鋅含量381 |  |  |  | 0 | 11476
BONBKT32 | 652 | PC | 六角頭全牙螺栓 不鏽鋼SUS304 M10 x 20mm x P1.5 附單墊圈單彈簧墊圈 |  |  |  | 0 | 652
BONBKT93 | 160 | PC | 六角頭全牙螺栓 不鏽鋼SUS304 M6 x 12mm x P1.0 附單墊圈單彈簧墊圈 |  |  |  | 0 | 160
BONBKU13 | 488 | PC | 六角頭全牙螺栓 公制全牙 M8 x 25mm x P1.25 不鏽鋼SUS304 附單墊圈單彈簧墊圈 |  |  |  | 0 | 488
BONBKU75 | 490 | ST | 六角頭全牙螺栓 公制全牙 不鏽鋼SUS304 M6 x 16mm x P1.0 附單墊圈單彈簧墊圈 |  |  |  | 0 | 490
BONBKV23 | 10 | PC | 六角頭全牙螺栓 公制全牙 不鏽鋼SUS304 M10 x 25mm x P1.5 附單墊圈單彈簧墊圈 |  |  |  | 0 | 10
BONBKV61 | 10 | PC | 六角頭全牙螺栓 不鏽鋼SUS304 M8 x 35mm x P1.25 附單墊圈單彈簧墊圈 |  |  |  | 0 | 10
BONBO615 | 548 | PC | 十字型平頂埋頭全牙螺栓 不銹鋼 SUS304 M6 x 16mm x P1.0 |  |  |  | 0 | 548
BONBOG04 | 1107 | ST | 十字型半圓頭 公制全牙 不鏽鋼SUS304 M5 x 12mm x P0.8 附單墊圈單彈簧墊圈 |  |  | 488 | 488 | 619
BONBOG05 | 1291 | PC | 十字型半圓頭 公制全牙 不鏽鋼SUS304 M3 x 6mm x P0.5 |  |  | 244 | 244 | 1047
BONBOG06 | 21555 | ST | 十字型半圓頭 公制全牙 不鏽鋼SUS304 M3 x 6mm x P0.5 附單墊圈單彈簧墊圈 | 9504 |  | 549 | 10053 | 11502
BONBOG07 | 7441 | ST | 皿頭十字自攻 公制全牙 表面鍍五彩 合金鋼SAE 1018 M3.5 x 10mm x P0.7 | 4224 |  |  | 4224 | 3217
BONBOG17 | 10 | PC | 十字型半圓頭 公制全牙 鍍鋅鋼 SS400 M4 x 10mm x P0.7 鍍鋅鋼 SS400 附單墊圈單彈簧墊圈 鍍鎳 |  |  | 122 | 122 | -112
BONBOG21 | 76 | PC | 十字型半圓頭 公制全牙 不鏽鋼SUS304 M4 x 15mm x P0.7 附單墊圈單彈簧墊圈 |  |  |  | 0 | 76
BONNUW09 | 300 | PC | 六角頭雙面倒角螺帽 黃銅 特殊型 M10 x P1.5 x H7 詳附圖 |  |  |  | 0 | 300
BUBBUV53 | 48 | PC | 匯流排 鍍鎳銅排 圖號:200ACUT4 |  |  |  | 0 | 48
BUBBUV54 | 181 | PC | 匯流排 鍍鎳銅排 詳圖號：CUBR91X73X5 |  |  | 61 | 61 | 120
BUBBUW50 | 200 | PC | 匯流排 鍍錫銅排 詳圖號：CUGT16SRS03 |  |  |  | 0 | 200
BUBBUW51 | 200 | PC | 匯流排 鍍錫銅排 詳圖號：CUGT16SRS04 |  |  |  | 0 | 200
BUBBUW52 | 2800 | PC | 匯流排 鍍錫銅排 詳圖號：CUGT16SRS02 |  |  |  | 0 | 2800
BUBBUW53 | 400 | PC | 匯流排 鍍錫銅排 詳圖號：CUGT16SRS01 |  |  |  | 0 | 400
CABGFM31 | 35 | M | 阻燃型PVC電纜 600V / 4AWG / 1C 紅色 |  |  |  | 0 | 35
CABGFM68 | 30 | M | 阻燃型PVC電纜 600V / 4AWG / 1C 黑色 |  |  |  | 0 | 30
CABGFP78 | 44 | M | 阻燃型PVC電纜 1000V/3AWG/1C 橘色 |  |  |  | 0 | 44
CABGFQ29 | 84 | M | 阻燃型PVC電纜 600V / 1AWG / 1C 黑色 |  |  |  | 0 | 84
CABGFQ30 | 83 | M | 阻燃型PVC電纜 600V / 1AWG / 1C 紅色 |  |  |  | 0 | 83
CABGFS69 | 997 | M | XLPE絕緣PVC被覆電纜 2KV x 250 mm x 1C |  |  |  | 0 | 997
CLSTP19 | 0 | BX | 捲筒衛生紙 4.5" 原紙 110G(270SH)/RL 96RL/BX |  |  |  | 0 | 0
CMPCDA1-WQ | 0 | ST | 套裝軟體 "MICROSOFT" Win Server Dev CAL 詳規範:MA003 |  |  |  | 0 | 0
CMPCDA1-X4 | 0 | ST | 套裝軟體 "MICROSOFT" Exchng Svr Std Dev CAL 詳規範:MA017 |  |  |  | 0 | 0
CMPCDA1-XC | 0 | ST | 套裝軟體 "MICROSOFT" Office Std Dev SL 詳規範:MA025 |  |  |  | 0 | 0
CMPCP12-37 | 1 | ST | 平板電腦 規範:BMT41021070601 |  |  |  | 0 | 1
CMPCU11-25 | 0 | ST | 個人電腦 INTEL CELERON G5900-3.4G DDR4 8GB RAM HDD 256GB SSD 不含MONITOR 中文Windows 10 Pro Bundle 詳規範:NA019 環保標章 |  |  |  | 0 | 0
CMPCU11-98 | 1 | ST | 個人電腦 INTEL CELERON G6900-3.4G DDR4 8GB RAM HDD 256GB SSD 不含MONITOR 中文Windows 10 Pro Bundle 詳規範:PA003 |  |  |  | 0 | 1
CMPPE28-68 | 0 | ST | 液晶顯示器 22吋 LCD 詳規範:LA082 |  |  |  | 0 | 0
COSCOV60 | 290 | PC | 緊急按鈕開關 (凸圓型) 22mm 1b 紅色 非自動復歸 直徑 40mm 廠牌：施耐德 型號：XB4BS8442 |  |  | 61 | 61 | 229
COSCOX98 | 287 | PC | 按鈕開關 (平圓型) 22mm 1a 綠色 金屬裝卸環 自動復歸 廠牌：Schneider 型號：XB4BA31 |  |  | 61 | 61 | 226
COSCOY40 | 75 | PC | 按鈕開關保護蓋 透明 16mm 廠牌:GTEK 型號：E1.AC01-R |  |  |  | 0 | 75
COSCOY41 | 68 | PC | 按鈕開關保護蓋 透明 22mm 廠牌:GTEK 型號:A32M22-PL-PV |  |  |  | 0 | 68
COSCRBMN900T00001 | 400 | ST | 密閉小型繼電器 DC12V x 5A 2ab 附指示燈 附OMRON露出原廠座 "OMRON" MY2N-GS |  |  |  | 0 | 400
COSCRZ83 | 0 | ST | 密閉小型繼電器 DC12V x 5A 2ab 附指示燈 附露出座 "OMRON" MY2N-GS |  |  |  | 0 | 0
COSPE729 | 15 | PC | 可程式控制器用CPU模組 1766-L32BXB MICROLOGIX 1400 CPU模組 廠牌：AB 型號：1766-L32BXB |  |  |  | 0 | 15
COSPFH12 | 2 | PC | 可程式控制器用零(組)件 通訊擴充板 廠牌:FATEK 型號:FBS-CBEH |  |  |  | 0 | 2
COSPFS15 | 1 | PC | 可程式控制器零(組)件 PLC軟體程式 如：廠牌：Allen-Bradley 型號：9324-RLM0100ENE |  |  |  | 0 | 1
COSPNC11 | 2 | PC | 智慧感測器 漏液偵測器 DC 12-24V 廠牌：COPAL ELECTRONICS 型號：WL10-PP-2 |  |  |  | 0 | 2
COSRS10 | 107 | PC | 繼電器座 "OMRON" PYF08A |  |  |  | 0 | 107
COSRS40 | 404 | PC | 繼電器用固定夾 OMRON PYC-A1型 (2片/PC) |  |  |  | 0 | 404
COSTT723 | 10 | PC | 多重信號傳送系統用接口轉換器 廠牌:宇泰科技 型號:UT-890A |  |  |  | 0 | 10
ELCELP54 | 9 | PC | 電源轉換器 廠牌:明緯 型號:RSD-60H-12 |  |  |  | 0 | 9
ELCELP55 | 7 | PC | 電源轉換器 廠牌:明緯 型號:RSD-100D-12 |  |  |  | 0 | 7
ELCELQ64 | 84 | PC | 電源轉換器(DC-DCCONVERTER) 廠牌:MW 型號:DDR-120C-12 |  |  |  | 0 | 84
ELCELQ79 | 9 | PC | 突波吸收器 廠牌：SOCOMEC 型號：SURGYS G51-PV 規格：1000VDC Reference:4982 2521 |  |  |  | 0 | 9
ELCIDJ62 | 242 | PC | 積體電路 如:瑞薩 型號:UPD78F0515A |  |  |  | 0 | 242
ELCOEBML9005801 | 30 | PC | 直流電壓接觸器 型號:PX-SCR-125-D12-SS1S 廠商:POWNIX |  |  |  | 0 | 30
ELCOEBML9006001 | 31 | PC | 直流電壓接觸器 型號:PX-SCR-050-D12-SS1S 廠牌:POWNIX |  |  |  | 0 | 31
ELCOEBMM9001601 | 441 | PC | 單一電子元件 框架 圖號:12VFRAME |  |  |  | 0 | 441
ELCOEK67 | 82 | PC | 繼電器 廠牌:高登 型號：EVR040112E |  |  |  | 0 | 82
ELCOEK69 | 72 | PC | 繼電器 廠牌:高登 型號：EVR150112E |  |  |  | 0 | 72
ELCOEK72 | 139 | PC | 繼電器 廠牌：泰科 型號：IHV200AAANA |  |  |  | 0 | 139
ELCOEM02 | 1230 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:BM19112203 |  |  |  | 0 | 1230
ELCOEM03 | 985 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:BM19112202 |  |  |  | 0 | 985
ELCOEM04 | 754 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:BM19112201 |  |  |  | 0 | 754
ELCOEM06 | 871 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:4SCELL |  |  |  | 0 | 871
ELCOEM07 | 359 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:ACPOWER1500 |  |  | 61 | 61 | 298
ELCOEM08 | 3707 | PC | 電池元件(組合式) 訊號線 訊號線 圖號:BMCAT254 |  |  |  | 0 | 3707
ELCOEM09 | 15640 | PC | 單一電子元件 支架 詳附圖：RBHOLDER |  |  |  | 0 | 15640
ELCOEM12 | 30 | PC | 單一電子元件 電阻 廠牌:欣統 型號:AH100WJ2R0 |  |  |  | 0 | 30
ELCOEM18 | 12 | PC | 繼電器 廠牌:GIGAVAC 型號:HX200BAB |  |  |  | 0 | 12
ELCOEM19 | 97 | PC | 電池元件(組合式) 訊號線 圖號:AB615HCB |  |  |  | 0 | 97
ELCOEM20 | 2441 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:BM8P8C300MM |  |  |  | 0 | 2441
ELCOEM21 | 3850 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:RJ450150 | 2112 |  |  | 2112 | 1738
ELCOEM22 | 45 | PC | 電池元件(組合式) 電源線 圖號:ADS474270 |  |  | 61 | 61 | -16
ELCOEM23 | 0 | PC | 電子元件(組合式) 測溫線 圖號:SENSOR400650ESS |  |  |  | 0 | 0
ELCOEM24 | 200 | PC | 電子元件(組合式) 訊號線 訊號線 圖號:BM28313940 |  |  | 61 | 61 | 139
ELCOEM25 | 199 | PC | 電子元件(組合式) 訊號線 圖號:SHELL131421 |  |  | 61 | 61 | 138
ELCOEM27 | 33 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:BATLIFEESS358 |  |  |  | 0 | 33
ELCOEM28 | 33 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:BATLIFEESS678 |  |  |  | 0 | 33
ELCOEM29 | 0 | PC | 電子元件(組合式) 訊號線 圖號:16SCELLLIFEESS |  |  |  | 0 | 0
ELCOEM32 | 254 | PC | 單一電子元件 測溫線 圖號:SENSOR300 |  |  |  | 0 | 254
ELCOEM33 | 130 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:TE01 |  |  |  | 0 | 130
ELCOEM34 | 91 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:KD01 |  |  |  | 0 | 91
ELCOEM35 | 12 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:RJI25401 |  |  |  | 0 | 12
ELCOEM36 | 20 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:T5BL320T1090D |  |  |  | 0 | 20
ELCOEM37 | 414 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:T6RL520T1090D |  |  |  | 0 | 414
ELCOEM38 | 47 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:T8BL255T1090D |  |  |  | 0 | 47
ELCOEM39 | 47 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:T8BL380T1090D |  |  |  | 0 | 47
ELCOEM40 | 25 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:T8RL290T1090D |  |  |  | 0 | 25
ELCOEM41 | 27 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:T8RL365T1090D |  |  |  | 0 | 27
ELCOEM42 | 1723 | PC | 單一電子元件 連接器 圖號:OPRJ45M20Y5A |  |  |  | 0 | 1723
ELCOEM43 | 26 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:BOXDC12SW70 |  |  |  | 0 | 26
ELCOEM46 | 774 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:APHLBL320T6 |  |  |  | 0 | 774
ELCOEM47 | 162 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:APHLBL283T8 |  |  |  | 0 | 162
ELCOEM48 | 162 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:APHLBL408T8 |  |  |  | 0 | 162
ELCOEM49 | 162 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:APHLRL393T8 |  |  |  | 0 | 162
ELCOEM50 | 774 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:APHLRL520T6 |  |  |  | 0 | 774
ELCOEM51 | 162 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:APHLRL318T8 |  |  |  | 0 | 162
ELCOEM52 | 247 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:BSBBL355BSB |  |  |  | 0 | 247
ELCOEM53 | 245 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:BSBRL255BSR |  |  |  | 0 | 245
ELCOEM54 | 2094 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:BSBRL355BSR |  |  |  | 0 | 2094
ELCOEM55 | 146 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:BSRRL795BSR |  |  |  | 0 | 146
ELCOEM59 | 480 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:T6BL320T1090D |  |  |  | 0 | 480
ELCOEM60 | 79 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:DBCUTCONB |  |  |  | 0 | 79
ELCOEM61 | 475 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:DBCUTCONR |  |  |  | 0 | 475
ELCOEM62 | 5384 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:BATGHESS270 | 1056 |  |  | 1056 | 4328
ELCOEM63 | 4376 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:BATGHESS900R | 1056 |  |  | 1056 | 3320
ELCOEM64 | 5386 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:BATGHESS400B | 1056 |  |  | 1056 | 4330
ELCOEM65 | 5602 | PC | 單一電子元件 測溫線 圖號:SENSOR740GHESS | 1056 |  |  | 1056 | 4546
ELCOEM66 | 4901 | PC | 單一電子元件 測溫線 圖號:SENSOR550GHESS | 3168 |  |  | 3168 | 1733
ELCOEM67 | 5348 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:16SESSGHCELL10P |  |  |  | 0 | 5348
ELCOEM68 | 5348 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:16SESSGHCELL9P |  |  |  | 0 | 5348
ELCOEM96 | 48 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:T8BL320T1090D50MM |  |  |  | 0 | 48
ELCOEM98 | 48 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:T8BL105T1090D50MM |  |  |  | 0 | 48
ELCOEM99 | 546 | PC | 繼電器 廠牌:TDK 型號:HVC500B-12SE2KF |  |  | 122 | 122 | 424
ELCOEN01 | 66 | PC | 繼電器 廠牌:Littelfuse 型號:DCNLEV50-EN |  |  |  | 0 | 66
ELCOEN02 | 34 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:T8R2209D5 |  |  |  | 0 | 34
ELCOEN03 | 34 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:T8R3009D5 |  |  |  | 0 | 34
ELCOEN04 | 62 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:PWMU5G12 |  |  |  | 0 | 62
ELCOEN05 | 80 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:PWMU5GMFS |  |  |  | 0 | 80
ELCOEN06 | 30 | PC | 電子元件(組合式) 訊號線 圖號:MCTRSISET |  |  |  | 0 | 30
ELCOEN08 | 71 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:16S3U9P |  |  |  | 0 | 71
ELCOEN09 | 71 | PC | 單一電子元件 電源線 圖號:16S3U10P |  |  |  | 0 | 71
ELCOEN18 | 83 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:PUSWPA |  |  |  | 0 | 83
ELCOEN20 | 191 | PC | 繼電器 廠牌:TDK 型號:HVC300A-48SE2 |  |  |  | 0 | 191
ELCOEN21 | 71 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：3URTORE |  |  |  | 0 | 71
ELCOEN22 | 181 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：3URS485PO |  |  | 61 | 61 | 120
ELCOEN23 | 68 | PC | 單一電子元件 連接線 詳附圖:3UPOSR |  |  |  | 0 | 68
ELCOEN24 | 68 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：3UNEGR |  |  |  | 0 | 68
ELCOEN25 | 73 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：3UIMTOVMS |  |  |  | 0 | 73
ELCOEN26 | 71 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：3UDRY9P |  |  |  | 0 | 71
ELCOEN27 | 71 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：3UCUSEN |  |  |  | 0 | 71
ELCOEN30 | 71 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:3URESBUTT |  |  |  | 0 | 71
ELCOEN31 | 71 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:3UPWSW |  |  |  | 0 | 71
ELCOEN33 | 274 | PC | 單一電子元件 支架 圖號：BANL-D |  |  |  | 0 | 274
ELCOEN34 | 70 | PC | 單一電子元件 電阻 廠牌:欣統 型號:AH50WJ25 |  |  |  | 0 | 70
ELCOEN35 | 71 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：3U1T03 |  |  |  | 0 | 71
ELCOEN36 | 84 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：SMRCONLIN |  |  |  | 0 | 84
ELCOEN37 | 84 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：SMRCONMR |  |  |  | 0 | 84
ELCOEN38 | 67 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：SMRCONNEG |  |  |  | 0 | 67
ELCOEN39 | 82 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：SMRDC12 |  |  |  | 0 | 82
ELCOEN40 | 82 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：SMRDCIN |  |  |  | 0 | 82
ELCOEN41 | 66 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：SMRDRY |  |  |  | 0 | 66
ELCOEN42 | 179 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：SMRPW |  |  | 61 | 61 | 118
ELCOEN43 | 68 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：SMRRE |  |  |  | 0 | 68
ELCOEN44 | 168 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：SMRRESIST |  |  |  | 0 | 168
ELCOEN45 | 84 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：SMRREVESW |  |  |  | 0 | 84
ELCOEN46 | 84 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：SMRSE |  |  |  | 0 | 84
ELCOEN47 | 82 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：SMRSTOPPU |  |  |  | 0 | 82
ELCOEN48 | 42 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：5G1TO3 |  |  |  | 0 | 42
ELCOEN49 | 42 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：5GDRY9P |  |  |  | 0 | 42
ELCOEN50 | 42 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：5GLED |  |  |  | 0 | 42
ELCOEN51 | 42 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：5GNEGR |  |  |  | 0 | 42
ELCOEN52 | 42 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：5GPOSR |  |  |  | 0 | 42
ELCOEN53 | 42 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：5GPWSW |  |  |  | 0 | 42
ELCOEN54 | 42 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：5GRESBUTT |  |  |  | 0 | 42
ELCOEN55 | 42 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：5GRNEGRA |  |  |  | 0 | 42
ELCOEN56 | 42 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：5GRTORE |  |  |  | 0 | 42
ELCOEP28 | 40 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：5GRS48AIR |  |  |  | 0 | 40
ELCOEP29 | 0 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號：SMRBT350B |  |  |  | 0 | 0
ELCOEP30 | 0 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號：SMRBT1000R |  |  |  | 0 | 0
ELCOEP33 | 280 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號：UPSBT750R |  |  |  | 0 | 280
ELCOEP40 | 34 | PC | 單一電子元件 連接線 圖號：HOCRSEN200 |  |  |  | 0 | 34
ELCOEP41 | 245 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:RJ450100 |  |  | 61 | 61 | 184
ELCOEP42 | 36 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號:50M8B450D90 |  |  |  | 0 | 36
ELCOEP43 | 36 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號：50M8B250 |  |  |  | 0 | 36
ELCOEP81 | 3020 | PC | 電子元件(組合式) 測溫線 圖號:NTC400550D4148 |  |  |  | 0 | 3020
ELCOEQ08 | 1518 | PC | 電子元件(組合式) 測溫線 圖號:NTC400750D4148 |  |  |  | 0 | 1518
ELCOEQ09 | 238 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號：DHABSE |  |  | 61 | 61 | 177
ELCOEQ10 | 238 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號：DRYST |  |  | 61 | 61 | 177
ELCOEQ11 | 238 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號：PAGESW |  |  | 61 | 61 | 177
ELCOEQ15 | 500 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號：RJ45END |  |  |  | 0 | 500
ELCOEQ18 | 1915 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號：16SESSPCB9P | 1056 |  |  | 1056 | 859
ELCOEQ19 | 1915 | PC | 單一電子元件 信號線 圖號：16SESSPCB10P | 1056 |  |  | 1056 | 859
ELCPEL80 | 7 | PC | 印刷電路板(已裝妥組件) 圖紙名稱：PADSPIM010910 |  |  |  | 0 | 7
ELCPEN61 | 6001 | PC | 印刷電路板(已裝妥組件) 詳圖號:PAV16F0ST0910 | 1056 |  |  | 1056 | 4945
ELCPEN89 | 860 | PC | 印刷電路板(已裝妥組件) 圖紙名稱：PAV04F0ST0920 |  |  |  | 0 | 860
ELCPEN93 | 822 | PC | 印刷電路板(已裝妥組件) 圖紙名稱：PAV08F0ST1000 |  |  |  | 0 | 822
ELCPEP68 | 844 | PC | 印刷電路板(已裝妥組件) 圖紙名稱：PADSPIMUL0910 |  |  | 61 | 61 | 783
ELCPEP69 | 9178 | PC | 印刷電路板(已裝妥組件) 圖號:PAV08F0UL1000 |  |  |  | 0 | 9178
ELCPER85 | 458 | PC | 印刷電路板(已裝妥組件) 圖紙名稱：PADSPIMSI0900 |  |  |  | 0 | 458
ELCTU77 | 55 | PC | 電子元件用散熱片 65mmx 17.5mmx 5.5mm 廠牌:Sekisui 型號:FEATHER-S3S |  |  |  | 0 | 55
ELCTU78 | 5019 | PC | 電子元件用散熱片 130mmx 25mmx 5.5mm 廠牌:Sekisui 型號:FEATHER-S3S | 1056 |  |  | 1056 | 3963
ELCTU79 | 5529 | PC | 電子元件用散熱片 65mmx 25mmx 5.5mm 廠牌:Sekisui 型號:FEATHER-S3S |  |  |  | 0 | 5529
ELMME98 | 1 | PC | 高阻計 電池數字式 單段測試 1KV 1GΩ 如:"HIOKI" IR4056-20 |  |  |  | 0 | 1
ELMMU894 | 1 | PC | 數位式電能質量監測裝置 廠牌：EIG 型號：Nexus 1450-D2-60-V2 |  |  |  | 0 | 1
ELMOI689 | 10 | PC | 絕緣監視儀 廠牌：BENDER 型號：ISO685-D |  |  |  | 0 | 10
ELMOI708 | 6 | PC | 絕緣監視儀 廠牌：BENDER 型號：ISO685-S |  |  |  | 0 | 6
FIRCE4 | 4 | PC | 二氧化碳滅火器 手提型 10 型 進口鋼瓶 |  |  |  | 0 | 4
FUSPSR27 | 24 | PC | 刀口型螺絲固定式保險絲 特快型 500V 200A 廠牌：Bussmann 型號：FWH-200A |  |  |  | 0 | 24
FUSPSR72 | 815 | PC | 刀口型螺絲固定式保險絲 特快型 1000V x 160A 廠牌:BUSSMANN 型號: PV160ANH1B |  |  | 61 | 61 | 754
FUSPSR73 | 159 | PC | 刀口型螺絲固定式保險絲 特快型 1000Vx 250A 廠牌:BUSSMANN 型號: PV250ANH2B |  |  |  | 0 | 159
FUSPSR77 | 0 | PC | 刀口型螺絲固定式保險絲 特快型 DC1000V x 160A 廠牌:Littelfuse 型號: PSR070FL0160Z |  |  |  | 0 | 0
FUSPSS03 | 278 | PC | 刀口型螺絲固定式保險絲 特快型 80V x 300A 不附座 廠牌：Littelfuse 型號：CNN300E |  |  |  | 0 | 278
FUSPSS19 | 20 | PC | 刀口型螺絲固定式保險絲 特快型 500V 350A 廠牌：Bussmann 型號:FWH-350A |  |  |  | 0 | 20
GLOLG275 | 10 | PR | 電氣作業耐高壓絕緣手套(交流電15000V) 五指型內層天然橡膠外層羊皮手套 全長355㎜詳規範型號FC02 |  |  |  | 0 | 10
INSTH536 | 1069 | PC | 二氧化硅套管 17mm 紅色 廠牌：星齊，型號：FL17-20-30 |  |  |  | 0 | 1069
INSTH537 | 901 | PC | 二氧化硅套管 17mm 黑色 廠牌：星齊，型號：FL17-20-30 |  |  |  | 0 | 901
INSTH572 | 10049 | PC | PVC末端保護套 套管式 15mm x 14mm | 4224 |  |  | 4224 | 5825
INSTJ160 | 0 | M | XLPE耐燃熱縮絕緣套管 5mm 黑色 UL認可 如 SUMITUBE(KSS) F32-05 |  |  |  | 0 | 0
INSTJ162 | 0 | M | XLPE耐然熱縮絕緣套管 3mm 黑色 UL認可 如 SUMITUBE(KSS) F32-03 |  |  |  | 0 | 0
LAMFP995 | 659 | PC | LED本體用塑膠透氣閥 如:宏峰 型號:IVD12B |  |  |  | 0 | 659
PAACCBMM9003901 | 218 | PC | 瓦楞紙箱 170B2x165x170B2 250mm x 180mm x 90mm 正摺式(A型) |  |  |  | 0 | 218
PAACCBMM900C101 | 364 | PC | 瓦楞紙箱 170B2x100X100X165x170B2 360mm x 290mm x 340mm 正摺式(A型) |  |  |  | 0 | 364
PAACDP94 | 594 | PC | 瓦楞紙箱 (五層) 280x130x160x180x280 400mm x 282mm x 247mm 正摺式(A型) |  |  |  | 0 | 594
PAACDQ96 | 1500 | PC | 瓦楞紙箱 (五層) 280x130x160x180x280 (L)664mm x (W)275mm x (H)249mm 正摺式(A型) |  |  |  | 0 | 1500
PABPB172 | 0 | KG | PET打包帶 0.6mm x 16mm綠色 紙芯管徑200mm 18KG/RL |  |  |  | 0 | 0
PARAN59 | 1221 | PC | 角紙 4mm x 50mm x 50mm x 100mm |  |  |  | 0 | 1221
PSPDCK14 | 430 | ST | 直流電源供應器 單相(固定輸出）102W I/P:110/220V O/P:12V*1 8.5A 漣波因素0.5% 電壓穩定率±1% "MEAN WELL" LRS-100-12 |  |  | 61 | 61 | 369
PSPDCM96 | 8 | PC | 直流電源供應器 單相(固定輸出）120W I/P:254-780VDC、180-550VAC O/P：DC12V 漣波因素0.5% 電壓穩定率±1% 廠牌:明緯 型號：WDR-120-12 |  |  |  | 0 | 8
PSPDCN35 | 30 | ST | 直流電源供應器 單相(可調輸出)36W I/P: AC85-264V O/P:12V 漣波因素:0.5% 電壓穩定 率1% 過電壓保護 廠牌:MW 型號:LRS-35-12 |  |  |  | 0 | 30
PSPUPG22 | 0 | ST | 三相U.P.S不斷電設備 100KVA I/P:380V 10% 60HZ O/P:380V1% 供電全載30分 效率90%↑失真率2% 不附蓄電池 附警報接點 |  |  |  | 0 | 0
PSPUQ131 | 2 | PC | UPS不斷電設備用USB轉RS485通訊線 "台塑生醫" P/N:0003 |  |  |  | 0 | 2
PSPUQ210 | 0 | ST | 三相不斷電系統 15KVA I/P:380V±15% 60HZ O/P:380/220V±1% 效率85%以上；失真率3%；詳規範 |  |  |  | 0 | 0
PSPUQ228 | 0 | ST | 單相不斷電系統(U.P.S)6KVA I/P:220V±10% 60HZ O/P:220V±1% 效率90%↑ 失真率3% |  |  |  | 0 | 0
PSPUQ238 | 1 | ST | 單相UPS不斷電設備 3KVA I/P：220V±10% 頻率：50/60HZ O/P：220V±2% 效率：90% ↑ 波形失真率：＜3% 供電滿載30分鐘 |  |  |  | 0 | 1
PSPUQ311 | 1 | ST | UPS不斷電設備用逆變器 廠牌：旭隼 型號：InfiniSolar WP 30KW |  |  |  | 0 | 1
PSWDIA63 | 9 | ST | 隔離開關 1000V 250A 手動操作 單刀雙投 導體鍍銀 樹脂座 廠牌：SOCOMEC 型號：26PV 2025 |  |  |  | 0 | 9
PSWDIA75 | 6 | ST | 隔離開關 屋內用 1000V 2000A 手動操作 四刀雙投 導體鍍銀 樹脂座 附絕緣操作棒 廠牌：SOCOMEC 型號：26PV 4200 |  |  |  | 0 | 6
SCASC329 | 0 | ST | 電子自動計數磅秤 平面 6KG x 0.1G |  |  |  | 0 | 0
SGADS561 | 0 | BX | 影印紙 白色 A4 70P 500SH/BX |  |  |  | 0 | 0
SGALABML9004501 | 0 | SH | 其他標籤 如圖號:12V54Ah01 |  |  |  | 0 | 0
SGALABML9004502 | 0 | SH | 其他標籤 如圖號:24V54Ah02 |  |  |  | 0 | 0
SGALABML9004503 | 0 | SH | 其他標籤 如圖號:48V27Ah03 |  |  |  | 0 | 0
SGALABML9004701 | 0 | SH | 其他標籤 如圖號:LOGO LABEL |  |  |  | 0 | 0
SGALABML9004702 | 0 | SH | 其他標籤 如圖號:BMC100100 |  |  |  | 0 | 0
SGALABMM9002301 | 0 | SH | 鋰鐵電池48V標籤 如圖號:48V54Ah04 |  | 1920 |  | 1920 | -1920
SGALABMP9004301 | 1 | RL | 鋰鐵電池系統序號UL標籤 廠牌：Dong Feng 型號：DF-A03 |  |  |  | 0 | 1
SGALABMP9005601 | 5000 | SH | 鋰鐵電池48V標籤 如圖號:48V54Ah04 |  |  |  | 0 | 5000
SGALAL74 | 10038 | SH | 其他標籤 詳圖號:QCLABEL22 |  |  | 61 | 61 | 9977
SGALAL75 | 10502 | SH | 其他標籤 詳圖號:QCLABEL7 | 1056 |  |  | 1056 | 9446
SGALAQ23 | 497 | SH | 其他標籤 詳圖號：IM400108 |  |  |  | 0 | 497
SGALAQ24 | 464 | SH | 其他標籤 詳圖號：LFP24V054AH |  |  |  | 0 | 464
SGALAT28 | 1500 | SH | UL標籤 儲能控制箱用 詳圖號：IM400108B1 |  |  |  | 0 | 1500
SGALAT33 | 500 | SH | UL標籤 鋰鐵電池模組用 詳圖號 LFPO24VA |  |  |  | 0 | 500
SGALAT35 | 500 | SH | UL標籤 鋰鐵電池模組用 詳圖號 LFPO48VA |  |  |  | 0 | 500
SGALAT36 | 500 | SH | UL標籤 儲能機櫃用 詳圖號 RACKLABEL |  |  |  | 0 | 500
SGALAT85 | 4883 | SH | 其他標籤 圖號:12V54AH01 |  |  |  | 0 | 4883
SGALAT93 | 1818 | SH | 其他標籤 圖號:24V54AH02 |  |  |  | 0 | 1818
SGALAT94 | 4676 | SH | 其他標籤 圖號:48V27AH03 |  |  |  | 0 | 4676
SGALAT95 | 951 | SH | 其他標籤 圖號:48V54AH04 |  |  |  | 0 | 951
SGALAT96 | 1308 | SH | 其他標籤 圖號:BMC100100 |  |  |  | 0 | 1308
SGALAT97 | 6355 | SH | 其他標籤 圖號:LOGOLABEL |  |  |  | 0 | 6355
TACMTBMP9001001 | 1 | PC | 鐵烤漆辦公桌 型號：CD127-3，廠牌：大富 |  |  |  | 0 | 1
TOBTS312 | 1 | ST | 機械用組合工具組 非防爆型 8PC/ST 如：KINGTONY 型號：34510 8PC/ST |  |  |  | 0 | 1
TRASLC91 | 0 | ST | 單相乾式變壓器 附外殼 7.5KVA 220V 單繞組，中間抽頭 (110-0-110V) F級 60Hz 巧力 詳規範 |  |  |  | 0 | 0
UOTAEZ9-2W | 1 | ST | 鋰鐵電池實驗線裝修及設備 詳規範:6700108030701 |  |  |  | 0 | 1
UOTSDBMP9008001 | 1 | ST | 設備儲能系統 詳規範：6732FTYSP6K |  |  |  | 0 | 1
UOTSDZ9-08 | 1 | ST | HMI儲能設備控制系統 詳規範：6732210726A |  |  |  | 0 | 1
UOTSDZ9-0B | 1 | ST | 設備儲能系統配線整合 詳規範：BM6732211124A |  |  |  | 0 | 1
WASFM975 | 1610 | PC | 彈簧圓墊圈 不鏽鋼SUS304 圖號:BM673203001 |  |  | 244 | 244 | 1366
WASFMB36 | 300 | PC | 彈簧圓墊圈 黃銅 圖號:SWM10C27NI |  |  |  | 0 | 300
WASFMB37 | 300 | PC | 圓型平墊圈 黃銅 圖號:FWM10C27NI |  |  |  | 0 | 300
WIGESE23 | 550 | PC | 歐式配線材料 終端固定夾 IDEC TYPE:BNL6 |  |  | 122 | 122 | 428
WIGESR95 | 575 | PC | 歐式配線材料 終端隔片 廠牌︰Gikoka 型號:ETB-10H |  |  | 61 | 61 | 514
WIGESR96 | 15.6 | PC | 歐式配線材料 軌道 廠牌︰Gikoka 型號:PF-A1 |  |  | 6.1 | 6.1 | 9.5
WIGESR98 | 162.47 | PC | 歐式配線材料 短路片 廠牌︰Gikoka 型號:TB-A10 |  |  | 10.37 | 10.37 | 152.1
WIGIB969 | 1662 | PC | 紮帶固定座 螺絲固定式 NYLON 66 廠牌︰PG 型號:YL-03A-N2W |  |  | 122 | 122 | 1540
WIGLT720 | 1303 | PC | 銅管製壓接端子 25mmx 8mm 廠牌:KST TYPE:TLK25-8 |  |  |  | 0 | 1303
WIGLT799 | 187 | PC | 銅管製壓接端子 14mmx 6mm 附規範 廠牌︰KST TYPE︰TLK25-6 |  |  |  | 0 | 187
WIGLTF23 | 377 | PC | 低壓 Y型壓接端子 1.25mmx 3mm 附絕緣（ 紅色） YF1.25-3S |  |  | 244 | 244 | 133
WIGLTF26 | 3495 | PC | 低壓 Y型壓接端子 1.25mmx 4mm 附絕緣（ 紅色） YF1.25-4S |  |  |  | 0 | 3495
WIGLTJ35 | 1151 | PC | 圓型壓接端子 3.5mm² x6mmψ CALY R3.5-6 |  |  |  | 0 | 1151
WIGLTJ36 | 805 | PC | 銅管製壓接端子 25mm x 10mm 廠牌︰KST 型號:TLK25-10-90D |  |  |  | 0 | 805
WIGLTJ39 | 423 | PC | 銅管製壓接端子 25mm x 10mm 廠牌︰KST 型號:TLK25-10 |  |  |  | 0 | 423
WIGLTJ41 | 164 | PC | 銅管製壓接端子 50mmx 10mm 廠牌︰KST 型號:TLK50-10-90D |  |  |  | 0 | 164
WIGLTJ46 | 25 | PC | 銅管製壓接端子 50mmx 8mm 廠牌︰PANDUIT 型號:A1/0-56R-C |  |  |  | 0 | 25
WIGLTJ51 | 380 | PC | 雙螺絲孔圓型壓接端子 80mmx 11mm 廠牌︰KST 型號:TLAPH80-2A10 |  |  |  | 0 | 380
WIGLTJ65 | 25 | PC | 銅管製壓接端子 50mmx 10 mm 廠牌︰PANDUIT 型號 :A1/0-38R-C |  |  |  | 0 | 25
WIGPYH71 | 0 | ST | 組合式機櫃 尺寸：W600mm x D800mm x H1600mm 詳圖號：CA160H60W80D |  |  |  | 0 | 0
WIGPYJ20 | 0 | PC | 組合式機櫃 屋內直立式 W750 X D850 X H2000 (mm) 詳圖號：CA45U75W85D |  |  |  | 0 | 0
WIGTB704 | 1957 | PC | PC活動式端子盤 1P 10A 廠牌︰Gikoka 型號:ETB-10 |  |  | 305 | 305 | 1652
WIRHR415 | 200 | M | PVC耐熱電線 600V X AWG1/0 X 1C(19/55/0.254) 黑色 105℃ UL認證 |  |  |  | 0 | 200
WIRHR417 | 100 | M | PVC耐熱電線 600V X AWG 1/0 X 1C 紅色 105℃ UL認證 |  |  |  | 0 | 100
WIRHR418 | 188 | M | PVC耐熱電線 600V X AWG 3/0 X 1C 黑色 105℃ UL認證 |  |  |  | 0 | 188
WIRHR421 | 100 | M | PVC耐熱電線 1000V X 3AWG X 1C(7x4x77/0.127) 橙色 105℃ UL認證 |  |  |  | 0 | 100